附件1：

- 《阿合奇县农村供水高质量发展规划》

- （征求意见稿）

- 一、项目背景

深入学习领会习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调要求，围绕国家实施乡村振兴战略和推进城乡融合发展对农村供水保障的要求，在全面摸清农村饮水工程各环节现状存在的问题的基础上，按照“建大、并中、减小”原则，因地制宜，注重中小水源工程建设，推进农村供水工程良性发展。以县域为单元，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，实施专业化管理全覆盖，加强县域统一管理、统一运维、统一服务，大力推进农村供水高质量发展，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同监管、同服务，不断提高农村群众的获得感、幸福感、安全感。

二、需求分析

本次规划主要建设投资包含以下几项：

（1）水源工程投资

（2）水厂建设

（3）输配水管网建设

（4）计量设备安装

（5）水质提升工程建设（水源保护划立治、净化消毒设施、水质检测）

（6）信息化及数字孪生平台的建立

1.工程设立

阿合奇县哈拉布拉克乡供水工程、阿合奇县苏木塔什乡供水保障工程、阿合奇县哈拉奇乡供水保障工程

根据对现状阿合奇县水源分散问题，遵循一个乡镇尽量使用一个水厂，方便运行管理提高、保障用水质量为原则。在阿合奇县三个乡镇新建地表水厂，并配套相应过滤、消毒、计量、水源保护等设施。通过地表水厂处理，采用PE给水管道进行输水至各村，新建村内接管道将水送至用户。管道配套流量监测及压力检测,检测管道状态。推行“3+1”标准化管理模式，需加强县域各个水厂信息化、自动化建设

在各乡镇输水及配水管道管间增设流量计井，提升改造系统服务和共享平台，开发水费收缴软件，推行水价改造政策，逐步开展阶梯水价。购买NB物联网远传水表及IP68级电磁流量计（涉及阿合奇镇、色帕巴依乡、库兰萨日克乡、阿合奇县），建设智慧水务系统（DMA分区计量、GIS系统）通过网络传至各乡镇水厂，再由各乡镇水厂通过内部网络传至阿合奇县水务平台。

数字孪生建设：对阿合奇县各系统中的水源（如水井）、水厂、泵站、输水管道、配水管网等设施进行高精度的三维建模，形成数字孪生模型。这些模型可以精确到设施的每一个部件和连接点，包括管道的材质、直径、长度，泵站的功率、流量等参数。通过物联网技术将这些数据传输到数字孪生平台，与数字孪生模型进行实时同步。

状态监测与预警：数字孪生平台对采集到的数据进行实时分析，监测供水设施的运行状态。一旦发现异常情况，如水质超标、管道压力异常下降、流量异常波动等，系统能够及时发出预警信息。

运营管理与调度：基于数字孪生模型和实时数据，对农村供水系统进行智能调度。如，根据用水需求的变化（如不同季节、不同时段的用水高峰），自动调整泵站的运行功率和供水流量，优化水资源的分配。在用水高峰期，通过数字孪生平台的模拟分析，合理调配各水源地的供水量，确保供水的稳定性和可靠性。

故障诊断与修复：当供水设施出现故障时，数字孪生平台可以快速定位故障位置，并通过虚拟仿真分析故障原因。维修人员可以根据平台提供的故障诊断信息，快速制定维修方案，减少维修时间和成本。同时，在维修过程中，数字孪生模型可以模拟维修操作对供水系统的影响，为维修工作提供参考。

2.规划水平年

规划基准年：2023年

近期水平年：2027年

远期水平年：2035年

3.规划目标

争通过三年时间，以县域为单元，通过实施小型引调水工程建设、农村供水工程维修养护等工程，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县农村供水高质量发展取得重要阶段性成果，到2026年，自来水普及率和规模化供水工程覆盖乡镇人口比例稳步提升、小型供水工程规范化改造水平较快提升、水质达标率逐步提升、小型分散工程数量大幅缩减、建立完善的“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系、进一步提高村庄供水保障水平，使广大职工群众喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。

到2027年，阿合奇县农村自来水普及率达到100%，千人以上供水工程服务农村人口比例达到100%，规模化供水工程服务农村人口比例达到100%；强化水源保护，完善水质净化消毒设施设备，确保供水水质安全；完善农村供水长效运行管理体制机制，健全水价形成和水费收缴机制，提高供水单位和管护队伍运行管护能力，提升供水管理服务水平，促进工程良性运行。

展望2035年，继续完善农村供水设施，提高运行管护水平，维护供水设施安全，提升供水保障水平，基本实现农村供水现代化及数字孪生建设。

4.规划范围

本次规划范围主要涉及苏木塔什乡、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡三个乡镇。西三乡镇主要为管道连接及信息化建设。

5.主要任务

2025至年2027年主要任务：开展农村供水工程维修养护和水质提升基础上，包括改善水源水质、管道更新改造、水源更换、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。

2028~2037年主要任务：重点实施县域农村引水安全标准化建设，推行“3+1”标准化建设和管护模式，发展数字孪生技术。

6.实施安排

| 序号 | 项目名称 | 计划建设年限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阿合奇县哈拉布拉克乡供水工程 | 2025～2026 |
| 2 | 阿合奇县苏木塔什乡供水保障工程 | 2026～2027 |
| 3 | 阿合奇县哈拉奇乡供水保障工程 | 2027～2028 |
| 4 | 阿合奇县农村人畜饮水安全标准化、信息化、智能化建设项目 | 2028～2029 |

7.预期目标

力争通过四年时间，以县域为单元，通过实施小型引调水工程建设、农村供水工程维修养护等工程，推动克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县农村供水高质量发展取得重要阶段性成果。到2028年，自来水普及率和规模化供水工程覆盖乡镇人口比例稳步提升、小型供水工程规范化改造水平较快提升、水质达标率逐步提升、小型分散工程数量大幅缩减、建立完善的“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系、进一步提高村庄供水保障水平，使广大村名群众喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。

8.主要任务

按照中央水利发展资金支持的科目和方向，以实施农村供水县域统管为前提，针对各乡镇现阶段实际情况通过实施小型引调水工程建设和农村供水工程维修养护工程，对水源进行置换、管网延伸、集中并联、净化处理、新建输水管道和更新改造配水管道，保证在2024年及以前开展农村供水工程维修养护和水质提升基础上，包括改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。

三、完善农村供水工程体系

完善农村供水工程体系是一个系统工程，需要综合考虑多个方面，包括城乡供水一体化、集中供水规模化以及加强小型工程规范化等。

优先实施城乡供水一体化建改。认真谋划县乡镇水网建设，依托城市大水源、大水厂，进一步联网、扩网、并网，推动城市水厂尽可能覆盖更多的周边乡镇村。

其次大力推进集中供水规模化发展。对城市供水管网短期无法延伸覆盖的乡镇村，按照“建大、并中、减小”的原则，大力发展集中供水规模化工程，以千吨万人供水工程中心尽可能多地辐射村庄，有条件的小型供水工程尽可能合并形成规模化供水工程，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，提高用水户供水保证率。

实施小型供水工程规范化建设和改造。对近期无法纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的工程，统一建设和改造标准，因地制宜推进小型供水工程规范化建设和改造，相应配套完善适宜的净化消毒过滤设备，提高24小时供水能力，实现达标供水。

公众参与与宣传教育：加强对农村居民的水源保护宣传教育，提高居民的环保意识和水源保护意识。鼓励公众参与水源保护活动，形成全社会共同保护水源的良好氛围。

应急工程规划

应急水源建设：在有条件的地区，建设应急备用水源，如备用水源井、小型水库、储水池等，确保在突发情况下能够快速响应，保障供水安全。同时，定期对应急备用设施进行维护和演练，确保其随时处于可用状态。

应急设备与物资储备：建立应急抢险队伍，配备必要的应急抢险设备和物资，如应急送水车、移动净水设备、消毒药剂等。加强对应急设备和物资的管理和维护，确保其在应急情况下能够正常使用。

应急预案制定与演练：制定完善的农村供水应急预案，明确应急响应机制、应急处置流程和责任分工。定期开展应急演练，提高应对突发供水事件的能力，确保在突发情况下能够及时、有效地保障农村居民的用水需求。

- 四、深入实施水质提升专项行动

（1）专业化运营模式

1.工程产权改革

2.管理机制建立

3.运行实施管理制度

在阿合奇县农村供水高质量发展规划编制与实施过程中，将进一步建立和完善工程的各项管理制度：工作制度、运行操作制度、水质检测和水质保障制度、维修管理制度、安全保卫制度、卫生管理制度等，严格按现代企业制度要求，严格推行企业化经营、专业化管理，不断完善和创新公共服务管理模式，提升管理和服务水平。

4.用水户参与

工程建设前。项目规划人员及水利技术人员深入实地，宣传项目实施的目的、意义和要求，听取所在乡镇村庄领导和受益群众意见，在工程方案、实施措施、集资投劳等方面形成共识，动员全社会参与农村供水工作。

工程建设中。大力推进群众参与，建立监督防控机制：一是强化项目公示与群众参与的结合，推行“参与式”建管模式；二是强化政府督办与群众测评的结合，将农村供水纳入政府督办目标，并将群众测评结论纳入绩效考评范围；三是强化专业审计与社会监督的结合，邀请审计、监察等部门全程介入，借力监督工程建设与资金管理。

工程建设后。通过广播、电视、报纸、标语等形式宣传农村供水所取得的成绩和面临的困难，增强人民群众的忧水意识，增强群众节约用水意识、水源保护意识，加强水源地周边环境的保护；同时，鼓励群众、所在村加强村级管道建设和管护，形成共识、加强监督、形成合力，推进农村供水工作的良性发展。

（2）水质检测常态化、标准化、实时化

1.水源地水质监测制度

2.水质监测预警制度

（3）加强水源地保护

1.水源地环境监管制度

2.水源地水质监测及监控制度

3.水源地水质预警监控制度

4.水源地巡查管护制度

（4）设施设备维修养护机制

1.建立运行检查制度

2.建立月度、季度、年度保养制度

3.建立责任追究制度

4.建立巡查制度

（5）管理人员培训制度

加强技术推广，做好宣传培训，高度重视农村供水安全工程供水单位的制水、维修、水质检测等岗位人员的技术培训，建立定期培训制度，提高供水单位人员的专业技能。加强降氟、除铁锰等特殊水处理设备、消毒设施操作培训。培训以农村供水水源→取水→供水→用水四个主要环节的基础知识和管理知识为教学内容,从农村安全饮水评价标准、供水标准、水质检测、农村安全饮水管理办法、管水员工作要求等多个方面内容进行系统的讲解,强调管水员要充分认识集中供水工程管理工作的重要性,明确工作职责,切实增强责任意识,落实管护责任,严格按照管水员职责管理好水源点,及时做好水质监测,定期开展净化消毒工作,并对周边群众作好宣传引导,并着力抓好水源保护、日常巡查和日常维护。

（6）突发事件应急保障机制

1.水源地突发事件级别分类

2.应急预案编制

3.应急预案程序建立并并入数字孪生建设

4.应急演练与完善

五、优化健全工程长效圆形管护机制

本工程项目明确县域统管和专业化管护实现情况。落实农村供水工程三个责任、三项制度情况，农村供水工程管理体制机制创新情况。完善水价水费收缴机制。

（1）落实管护主体

（2）管护机制建立

落实"三个责任"（即政府的监管责任、供水单位的主体责任、用户的使用责任），"三项制度"（即水资源管理制度、水污染防治制度、水生态保护制度），是推进县域统一管理、加强专业化管护、

完善水价形成和水费收缴机制、探索完善监督机制、推进标准化管理和数字孪生农村供水工程建设的重要基础。

（3）县域统管专业化管护全覆盖

（4）农村供水工程标准化管理

六、强化应急供水保障

强化应急保障对于确保农村供水安全至关重要。依托县镇和规模化供水工程，制定完善农村供水应急预案，组建应急供水队伍，并完善应急保障运行机制和信息发布、报送报告制度，将有助于提高农村供水系统在面对突发事件时的应对能力。

本次规划新增以下应急设备配备，应急送水车1辆，净水车2辆，柴油发电机1台，水泵机组2台，便携式水质检测设备2套。

- 七、强化保障措施

（1）强化组织领导，健全机制体制

（2）保障资金投入

（3）稽查考核机制

（4）强化技术支撑

（5）做好宣传培训与推广

（6）加强运行管护，保障长效运行